## Лист1
Приложение № 2
к договору управления ОДИ МКД
№ _______ от _______________
Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общедомового имущества
и управлению многоквартирным домом
по адресу: Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 150 корпус
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения | Стоимость, руб / кв м
1 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций |  | 2
1.1. | Проверка технического состояния видимых частей фундаментов, при выявлении нарушений – разработка плана мероприятий по восстановлению эксплуатационных свойств и его выполнение | 2 раза в год
1.2. | Проверка состояния помещений подвалов, входов и приямков | 2 раза в год
1.3. | Проверка состояния стен, перекрытий, покрытий, колонн и столбов многоквартирного дома, в случае выявления повреждений- составление плана мероприятий по обследованию и восстановлению проектных условий | 2 раза в год
1.4. | Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка молниезащитных устройств, выявление деформации и повреждения кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, в случае выявления нарушений – разработка плана восстановительных работ и его выполнение. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли – незамедлительное их устранение | 2 раза в год
1.5. | Проверка состояния лестниц многоквартирного дома с целью выявление деформаций, трещин, прогибов. При наличии нарушений – разработка плана восстановительных работ и его выполнение | 2 раза в год
1.6. | Проверка фасада многоквартирного дома с целью выявления нарушений отделки. При выявлении нарушений – разработка плана восстановительных работ и его выполнение | 2 раза в год
1.7. | Проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных слоев отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | 2 раза в год
1.8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов. При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт, в остальных случаях – разработка плана восстановительных работ и его проведение. | 2 раза в год
2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общедомового имущества
2.1. | Системы вентиляции и дымоудаления |  | 0.4
2.1.1. | Устранение засоров в вентиляционных каналах | в случае необходимости
2.1.2. | Проверка работоспособности системы вентиляции | 1 раз в год
2.2. | Индивидуальные тепловые пункты |  | 2.98
2.2.1. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход) | ежедневно
2.2.2. | Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов | 1 раз в год
2.2.3. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
2.2.4. | Проверка исправности и работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов, выполнение наладочных и ремонтных работ | 2 раза в год
2.3. | Система горячего водоснабжения |  | 2.67
2.3.1. | Промывка и регулировка системы теплообменного оборудования для горячей воды | 2 раза в год
2.3.2. | Технические осмотры и текущий ремонт системы горячего водоснабжения | 2 раза в год
2.4. | Инженерная система водоснабжения и водоотведения |  | 2
2.4.1. | Проверка исправности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, коллективных приборов учета, расширительных баков и прочих элементов | ежемесячно
2.4.2. | Контроль состояния КИП | ежемесячно
2.4.3. | При выявлении нарушения герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов – восстановление герметичности | незамедлительно
2.4.4. | При выявлении засоров общедомовой канализации – устранение засоров | незамедлительно
2.5. | Электрооборудование |  | 2.8
2.5.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года
2.5.2. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в групповых щитках, наладка электрооборудования | 2 раза в год
2.5.3. | Текущий ремонт освещения МОП | по заявкам
2.5.4. | Содержание и ремонт уличного освещения (включая расходы на электроснабжение) | 2 раза в год
2.6. | Лифтовое оборудование |  | 3
2.7.1. | Организация системы аварийно-диспетчерского контроля | круглосуточно
2.7.2. | Обеспечение проведения осмотров и технического обслуживания лифтов | 1 раз в месяц
2.7.3. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов | 1 раз в год
2.7.4. | Страхование лифтового оборудования | 1 раз в год
2.7.5. | Текущий ремонт лифтового оборудования | при необходимости
3. | Работы по обеспечению санитарного состояния мест общего пользования и придомовой территории
3.1. | Содержание помещений, входящих в состав общедомового имущества |  | 6
3.1.1. | Влажная уборка тамбуров, площадок, лестничных маршей всего подъезда, цокольных помещений МОП | 1 раз в неделю
3.1.2. | Влажная уборка входной группы, лифтовой кабины, площадки первого этажа и лестничного марша до второго этажа | 6 раз в неделю - период май - сентябрь, 5 раз в неделю - период октябрь - апрель
3.1.3. | Генеральная уборка подъездов, включая мытье окон (в местах доступности), влажная уборка пыли с потолков, светильников | 2 раза в год
3.1.4. | Проведение дезинсекции, дератизации | 2 раза в год
3.3. | Содержание придомовой территории |  | 3.5
3.3.1. | Подметание и уборка придомовой территориии | 6 раз в неделю - период май - сентябрь, 5 раз в неделю - период октябрь - апрель
3.3.2. | Сбор мусора с придомовой территории | ежедневно
3.3.3. | Очистка от мусора урн, установленных на придомовой территории | ежедневно
3.3.4. | В зимний период - очистка территории от снега | в случае необходимости
3.3.5. | Уборка мест накопления ТКО | ежедневно
4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 2.8
5. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 3.5
6. | Обеспечение контроля доступа на территорию | круглосуточно | 6.9
6.1 | Обеспечение службы охранников (консьержей)
6.2 | Содержание и текущий ремонт оборудования для контроля доступа на территорию
7. | Уход за зелеными насаждениями | круглогодично в зависимости от цикла вегетации | 5.9
7.1 | Полив газонов и насаждений (включая расход на водоснабжение для полива)
7.2 | Покос газонов, обрезка кустарников
7.3 | Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней
7.4 | Подкормка насаждений
8 | Содержание и эксплуатация бассейнов |  | 3
8.1 | Текущий ремонт, очистка чаши, диагностика оборудования и подготовка к эксплуатации | апрель - май
8.2 | Эксплуатация, включая: ежедневный контроль качества воды с поддержанием нормативных параметров, контроль соблюдения требований безопасности, контроль работоспособности оборудования, ежедневная очистка оборудования бассейна | июнь - август, ежедневно
8.3 | Консервация на зиму | сентябрь
9. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства территории |  | 1.85
| Осмотр элементов детских площадок на предмет выявления аварийного оборудования | 5 раз в неделю
| Ремонт оборудования и элементов объектов благоустройства | 2 раза в год
| Итого стоимость работ и услуг в месяц с 1 квадратного метра |  | 49.3